ANEXO VI - Memorial Descritivo e Caderno de Encargos

CONVITE Nº 01/2017

ASSUNTO: Reforma, revitalização e modernização do Sistema de Iluminação Pública da praça da Independência, praça da Saudade e canteiros centrais situados nas avenidas São Carlos e Salgado Filho, nas imediações do Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

- Justificativa

As praças públicas constituem um importante local de convivência para os munícipes da cidade. Para isso, é fundamental que o sistema de iluminação deste espaço esteja em bom estado de funcionamento e conservação. Outro fator que também contribui para a utilização da praça é a eficiência da iluminação, a partir de equipamentos mais modernos.

Os canteiros centrais auxiliam o bom andamento do trânsito e também propiciam aos pedestres melhor iluminação na via pública. Por fazerem parte do sistema de iluminação pública da cidade, é importante que estejam em um nível de qualidade suficiente para fornecer ao munícipe o nível de segurança e iluminação adequado para transitar, seja com seu automóvel ou não.

O atual sistema tem sido utilizado por anos e necessita de reparos e melhorias para atender de maneira mais efetiva os moradores das redondezas da praça. A melhoria deste sistema mostra, também, a antecipação em relação à conservação do patrimônio público, sob o ponto de vista de utilização das praças e dos canteiros centrais. As deficiências do atual sistema, em decorrência ao tempo de uso, seriam resolvidas substituindo por componentes novos, utilizando processos de manutenção e limpeza e instalando componentes mais eficientes e modernos.

Por questões de segurança também se faz necessário que o sistema de iluminação esteja em bom estado, seja moderno e eficiente. Com a melhora no nível de iluminação, consequentemente da segurança, os moradores dos arredores da praça poderão desfrutar mais destes espaços públicos para seu lazer, convivência e até atividades desportivas, como caminhadas, pois se sentirão mais seguros. Além de oferecer um ambiente mais agradável a aqueles que perderam parentes, amigos ou familiares.

As alterações também têm um cunho técnico e estético. Pode-se também otimizar o consumo, melhorando a relação entre a luminosidade das praças com a mesma quantidade de energia consumida, tornando mais visível as características das praças e permitindo uma melhor visibilidade da via pública. Pode-se introduzir à população técnicas mais modernas para a iluminação pública, gerando uma nova demanda para a cidade no que se trata de iluminação pública. Há também o lado estético, pois tratam de praças e canteiros próximos a uma importante entrada da cidade de São Carlos e localizam no trajeto de linhas de transportes coletivos intermunicipais, podendo servir até como cartão postal da cidade de São Carlos.

Observa-se que a execução desta obra pode trazer benefícios tanto do ponto de vista objetivos, melhoria do nível de iluminação, eficiência no uso da energia elétrica, por exemplo, e do ponto de vista subjetivo, aumento da sensação de segurança, melhorias estéticas, podendo elevar a utilização da praça. Pode-se iniciar em São Carlos a modernização do seu parque de iluminação pública e que pode colocar a cidade como uma cidade bastante moderna nesse serviço.

A responsabilidade da manutenção será da CONTRATANTE, após a finalização da obra.

- Objeto

2.1 Este documento visa informar as condições e especificações técnicas de materiais, serviços e demais operações e/ou instrumentos necessários para a contratação de empresa que executará a obra que reformará, revitalizará e modernizará o sistema de iluminação (postes, luminárias e componentes de acionamento e controle deste sistema) da praça da Independência (CEP 13566-501 – latitude -22,000401 e longitude -47,890637), praça da Saudade (Em frente ao cemitério Nossa Senhora do Carmo – Avenida São Carlos 5000 - latitude -21,999128 e longitude -47,891474),  e canteiros centrais situados na Avenida São Carlos (Em frente ao Cemitério Nossa Senhora do Carmo - Avenida São Carlos 5000 – latitude - 21.998721 e longitude -47.891469)  e Avenida Salgado Filho (entre a avenida o cruzamento com São Carlos e a rotatória do cruzamento da rua Santos Dumont – latitude -21,996905 e longitude  -47,88974), nas imediações do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, na cidade de São Carlos, estado de São Paulo.

2.2 A execução da obra de reforma, revitalização e modernização será de caráter temporário, com o tempo para a execução demonstrada pelo cronograma de trabalho da obra deverá ser entregue pela CONTRATADA no ato de início da prestação de serviço, após avaliação do responsável técnico da contratante. Será licitada a obra reforma, revitalização e modernização do sistema implantado nos locais descritos no item 2.1, incluindo instalação de novos componentes.

2.3 Estão embutidos nos custos os valor da instalação elétrica de componentes e/ou materiais elétricos que compões os diversos circuitos de energização dos sistema de iluminação da localização descrita no item 2,1. Descreve-se também os valores de serviços relacionados à revitalização, alocação de componentes e tratamentos em superfícies. Os demais serviços de implantação não estão relacionados ao levantamento de preços, portanto não deve ser motivo de cobranças posteriores por parte da CONTRATADA junto a CONTRATANTE.

- DA Responsabilidade da CONTRATADA:

  - É responsabilidade CONTRATADA entregar os materiais e serviços durante a execução da obra de acordo com descritivo técnico desse Memorial Descritivo e preços fechados na Licitação.

  - Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar para o órgão contratante, ART do responsável técnico pela execução e fiscalização da obra.

  - Os materiais adquiridos pela CONTRATADA, durante a execução serão avaliados pelos responsáveis técnicos da CONTRATANTE, conforme especificação técnica desse Memorial Descritivo, de acordo com o item 5 DOS MATERIAIS.

  - É responsabilidade CONTRATADA fornecer os equipamentos de proteção individual.

  - É responsabilidade CONTRATADA fornecer os equipamentos de proteção coletiva.

  - É responsabilidade CONTRATADA todos os encargos trabalhistas a respeito de funcionários contratados para a obra.

  - É responsabilidade CONTRATADA quaisquer acidentes de trabalho, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade judicial sobre os acidentes de trabalhos decorrentes da obra.

  - É responsabilidade CONTRATADA quaisquer despesas decorridas no item 3.6 descrito acima.

  - É responsabilidade CONTRATADA o uso indevido de patentes registradas, e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, pela destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma pelo proprietário, bem como pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.

  - A CONTRATADA deverá satisfazer, por sua conta, as obrigações relacionadas com as leis trabalhistas e sociais, com o seguro de acidentes de seus operários ou empregados, bem como, a quitação das exigências municipais, estaduais ou federais. Os comprovantes serão apresentados a fiscalização realizada pela CONTRATANTE quando exigidos.

  - É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de materiais necessários, bem como os serviços para execução da obra de reforma, modernização e revitalização da Praça Independência.

- DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS:

Descrição dos materiais a serem utilizados:

  - Poste de aço galvanizado.

O poste de iluminação deve ser de aço galvanizado a fogo, de seção circular, com solda longitudinal e altura de 10 m.

A fixação do poste deve ser do tipo engastado no solo.

  - Conduíte

Eletroduto rígido roscável de PVC, que tem a função de alocar e proteger de choques mecânicos os condutores elétricos, que conduzem a corrente elétrica para os elementos e componentes do sistema de iluminação pública. Seção circular dos eletrodutos de 2” (duas polegadas). Devem estar de acordo com as normas técnicas vigente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ou ISO (International Organization for Standardization) quando não houver norma ABNT, assim como devem proceder de fabricantes certificados pelo Instituo Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

  - Chave de comando de 60 A (Centro de medição e comando)

Dispositivo eletromagnético de comando com disjuntor de 60 A acoplado. Tem função de acionar os conjuntos de iluminação e proteger os circuitos de alimentação. Devem estar de acordo com as normas técnicas vigente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ou ISO (International Organization for Standardization) quando não houver norma ABNT, assim como devem proceder de fabricantes certificados pelo Instituo Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

  - Rele Fotoelétrico

Equipamento de acionamento (liga e desliga) de cargas elétricas, mediante reação à incidência de fluxo luminoso. Carga máxima de 1000 W. Deverá ser instalado UM relê fotovoltaico por circuito de instalação dos pontos de iluminação. Devem estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ou ISO (International Organization for Standardization) quando não houver norma ABNT, assim como devem proceder de fabricantes certificados pelo Instituo Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

  - Cabo de cobre 2x2,5mm2

Cabo com dois condutores de cobre (isolados uns dos outros), com seção circular de 2,5 mm2 cada, embutidos sob a mesma camada isolante. A isolação dos cabos e condutores podem ser dos tipos PVC, LSHF/A, EPR, HEPR e/ou XLPE. Devem estar de acordo com as normas técnicas vigente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ou ISO (International Organization for Standardization) quando não houver norma ABNT, assim como devem proceder de fabricantes certificados pelo Instituo Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

  - Cabo de cobre 16mm2

Cabo de cobre com seção circular de 16 mm2 cada, embutidos sob a mesma camada isolante. A isolação dos cabos e condutores podem ser dos tipos PVC, LSHF/A, EPR, HEPR e/ou XLPE. Devem estar de acordo com as normas técnicas vigente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ou ISO (International Organization for Standardization) quando não houver norma ABNT, assim como devem proceder de fabricantes certificados pelo Instituo Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

  - Luminárias pétalas retangular de padrão LED tipo COB – 120 W.

Cada luminária LED (Light Emitting Diode – Diodo Emissor de Luz) pétala retangular deve ser do tipo COB (chip on-board), para iluminação pública. A potência nominal de cada luminária deve ser de 120 W e o fluxo luminoso mínimo de cada luminária deve ser 11.000 (onze mil) lúmens. Grau de proteção mínimo de cada luminária deve ser IP 65. Todas as luminárias devem estar de acordo com as normas técnicas vigente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ou ISO (International Organization for Standardization) quando não houver norma ABNT, assim como devem proceder de fabricantes certificados pelo Instituo Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

(Os itens serviços e materiais, assim como seus quantitativos, não foram embasados em um projeto elétrico básico. Recomenda-se a opinião de um engenheiro elétrico para maior refinamento dos quantitativos e garantia de qualidade dos materiais e serviços. O projeto se faz importante, também, para orientar a execução do serviço pela empresa contratada e evitando, assim, a possibilidade de aditamento).

- Considerações Gerais:

A CONTRATADA deverá apresentar, para fins de documentação e aprovação, as seguintes informações:

Deverá ser entregue também o projeto atualizado da instalação elétrica (em formato DWG, em formato PDF e versão impressa), com as especificações de materiais e componentes de acordo com a norma NBR 5410.

Deverá ser entregue o memorial de cálculos das especificações dos materiais, para verificação e aprovação por parte dos engenheiros da CONTRATANTE.

Deverá mostrar apresentar a estimativa de consumo mensal de energia elétrica, em kWh, após a realização da obra de definida neste objeto, demonstrando o benefício da obra em questão de eficiência energética.

Deverá ser apresentada as especificações técnicas dos materiais e componentes utilizados pela CONTRATADA para a execução da obra, se possível indicando os catálogos dos materiais utilizados. Também será instrumento de fiscalização do andamento da obra.

A CONTRATADA deve elaborar estratégias antifurto para a instalação dos circuitos e utilizar materiais e componentes resistentes a vandalismo.

A obra será conduzida por pessoal pertencente à empresa Proponente vencedora da licitação, que será doravante denominada CONTRATADA

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, estar de acordo com as normas técnicas da ABNT (ou ISO quando não existir norma técnica ABNT) e proceder de fornecedores aprovados pelo Inmetro, obedecer às especificações do projeto e serem aprovados pela CONTRATANTE antes de sua utilização. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado deverá ser solicitado sua substituição, a juízo da CONTRATANTE que analisará sua qualidade, resistência, aspecto e preço.

A CONTRATADA será obrigada a facilitar meticulosa auditoria dos materiais, da execução das obras e dos serviços contratados, facultando à CONTRATANTE, a qualquer hora, o acesso a todas as partes das obras realizadas pela CONTRATADA. Obriga-se também a CONTRATADA a facilitar a vistorias em oficinas, depósitos, armazéns ou dependência onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo, mesmo que de propriedade de terceiros.

A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir o exame do ensaio de laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e qualidade, correndo sempre as despesas por conta da CONTRATADA. A CONTRATADA obriga-se a retirar da obra qualquer material impugnado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da impugnação. A CONTRATADA deverá fornecer, a pedido da CONTRATANTE, a qualquer momento, todas as informações relativas à execução das obras, sem que tal atitude implique em responsabilidade da CONTRATANTE sobre a ação da mesma.

A mão de obra a se empregar para a execução da obra será sempre de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser de primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com o projeto. As exigências e a função da CONTRATANTE não eximem a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na execução de obra.

A CONTRATADA deverá manter na obra, pelo menos 01 (um) técnico responsável devidamente cadastrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, com registro ativo, dando assistência ao seu pessoal durante a execução da mesma. O técnico responsável preposto será o responsável pela execução e deverá ser mantido na obra, tendo autoridade para atuar em nome da CONTRATADA e recebendo as instruções e decisões da CONTRATANTE. O técnico responsável preposto não poderá ser substituído, salvo por motivo de força maior devidamente comprovado. Este fato deverá ser comunicado com devida antecedência enviando-se o currículo do novo técnico responsável, que deverá atender às mesmas exigências do responsável anterior, à CONTRATANTE, a qual poderá aceitar a mudança ou não.

Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá à CONTRATADA fornecer e conservar, pelo período que for necessário, equipamentos mecânicos e ferramental adequado, e a contratar mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiros que possa assegurar o progresso satisfatório às obras.

À CONTRATADA caberá a responsabilidade das instalações provisórias dentro do canteiro de obras, inclusive o estabelecimento e manutenção dos meios de transporte horizontais e verticais para atender às necessidades dos serviços, bem como às de outros contratados, na forma contratual.

A CONTRATANTE se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único exclusivo dos trabalhos já executados, e a aquisição por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no local da obra e a ela destinados.

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar á CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

Fica entendido que a simples ocorrência de chuvas não justifica a prorrogação do prazo, salvo quando se tratar de temporais ou períodos excepcionais de chuvas plenamente reconhecidos e justificados pela CONTRATADA à CONTRATANTE da obra.

A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais será da CONTRATADA. Consequentemente, a CONTRATADA não poderá solicitar prorrogações de prazo, nem justificar retardamento na conclusão dos serviços, em decorrência de fornecimento deficiente de materiais.

A CONTRATAnte poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas, pela CONTRATADA, providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

A CONTRATAnte terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições deste Termo de Referência, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT ou ISO.

A existência e a atuação de ações fiscalizadoras por parte da CONTRATANTE em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A CONTRATADA deverá estar sempre em condições de atender à CONTRATAnte e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre a programação e o andamento da obra, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo o mais que a CONTRATADA julgar necessário.

A CONTRATADA será obrigada a afastar do serviço e do canteiro de trabalho todo e qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento da obra ou a ordem do canteiro.

A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela CONTRATANTE, salvo aqueles que se caracterizem como necessários à segurança da obra.

- medição e pagamento

  - Deverá ser enviado um cronograma detalhado, elaborado pela CONTRATADA, com as atividades, organizadas semanalmente, que serão realizadas para conclusão da reforma.

  - O cronograma será utilizado como referência para medição e fiscalização do andamento da obra, assim como andamento da qualidade do serviço prestado e dos materiais instalados.

  - As medições serão realizadas semanalmente e será comparada com o cronograma de previsão de execução das obras.

  - Os materiais utilizados na execução da obra serão vistoriados pela CONTRANTE, afim de que sejam verificados se correspondem ao material que foi inicialmente proposto. Caso os materiais sejam aprovados, poderão ser utilizados na obra.

  - A medição da obra será usado para a liberação do pagamento e prestação de contas por parte da CONTRATANTE, além de instrumento de transparência da gestão da obra para a população de São Carlos.

  - A CONTRATADA será remunerada após as medições verifiquem que os serviços da obra chegaram ao final. O pagamento será aprovado somente quando a medição indique que foi concluída a obra executada.

  - No cronograma deverá constar as etapas semanais correspondentes e o seu percentual dentro do total de execução da obra.

  - Após a aprovação das medições, mediante relatório, a CONTRATADA apresentará a NOTA FISCAL correspondente ao CONTRATANTE com o valor referente à etapa executada, a qual terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para aprová-la ou rejeitá-la.

  - A NOTA FISCAL não aprovada pelo CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição. Contando-se o prazo estabelecido para aprovação, a partir da data de sua reapresentação.

  - A devolução da NOTA FISCAL não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto e/ou argumento para que a CONTRATADA suspenda a execução da obra e/ou serviços.

  - A CONTRATANTE efetuará o pagamento das NOTAS FISCAIS no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data de sua aprovação

  - A CONTRATADA considerará a obra como entregue quando todos os serviços estiverem devidamente concluídos e aceitos pela mesma, livres de quaisquer encargos previdenciários, encargos sobre prestação de serviços e demais emolumentos prescritos por lei.

  - A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da CONTRATADA - condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços – serão, sempre que necessário, submetidos a verificações, ensaios e provas para tal fim aconselháveis.

- Local de execução

  - O local de execução da obra será na praça Independência, localizada na Avenida São Carlos, em frente ao Velório Municipal de São Carlos e próximo ao Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo (Avenida São Carlos, 5000 Vila Marina).

  - A execução das obras estão restritas somente às praças. Não estão previstas e nem permitidas quaisquer modificações e/ou benfeitorias no Velório Municipal.

- INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

  - As obras deverão ser iniciadas em um prazo de, no máximo, 10 (dez) dias após o término do processo licitatório e assinatura dos documentos necessários para contratação da empresa vencedora.

  - Quando a obra for iniciada, a CONTRATANTE deve ser informada, via documento enviado pela CONTRATADA, para iniciar a fiscalização dos prazos e das entregas das etapas da obra.

  - O não envio desse documento implicará que será considerado o início das obras no dia seguinte à contratação. Sendo este o prazo inicial da avaliação dos prazos, e assim será cabível aplicar sanções à CONTRATADA.

- GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO

  - Serão avaliadas a qualidade dos serviços prestados

  - A CONTRATADA deve apresentar comprovante do prazo de garantia quanto aos serviços prestados. Nesse caso, fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA a reposição e/ou manutenção caso haja algum problema apresentado durante o prazo de garantia.

  - A CONTRATADA fica livre em caso comprovado de danos causados por vandalismo.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - O acompanhamento e fiscalização da obra será realizada pela Progresso e Habitação de São Carlos - PROHAB, sob responsabilidade de seu Departamento de Projetos.

  - Durante o acompanhamento da obra deverá estar presente, ao menos, um representante da CONTRATADA e um da CONTATANTE.

  - Deverá ser elaborado um relatório da medição, que deverá ser anexado ao processo. Esse relatório tem como objetivo ser instrumento de acompanhamento e transparência para o andamento da prova, devendo este estar aberto aos munícipes.

  - O relatório deverá ser assinado pelos representantes da CONTRATADA e da CONTRATANTE.

  - O relatório avaliará se a execução da obra respeita os prazos propostos e notificará a CONTRATADA caso não seja respeitado o cronograma proposto pela mesma.

- Responsáveis Técnicos pela fiscalização.

Os responsáveis pela fiscalização fazem parte do Departamento de Projetos da Progresso e Habitação de São Carlos.

- VALOR ESTIMADO DA OBRA

De acordo com a planilha de quantitativos, tem-se o valor estimado da obra é de R$ 148.111,44. Para isso, foram utilizadas, como bases para estimativa, as planilhas fornecidas pela CPOS, SINAPI e SIURB.

- PRAZO DE FORNECIMENTO:

2 meses.

- VISITA TÉCNICA

As licitantes poderão efetuar visita técnica ao local de execução dos serviços, se julgarem necessário, com o objetivo de cientificarem-se das condições do local no qual serão realizados os serviços, para elaboração de sua proposta de preço.

CADERNO DE ENCARGOS

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS

LOCAL: PRAÇA INDEPENDÊNCIA – SÃO CARLOS/SP

I – OBJETIVO

Fixar e definir os materiais e serviços a serem utilizados na execução da obra acima descrita. A obra terá um prazo de execução de 2 (dois) meses.

II – CONSIDERAÇÕES GERAIS

II-1. A obra deverá ser executada de acordo com as especificações que se seguem, dentro das normas vigentes e obedecendo aos detalhes dos projetos fornecidos pela PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S.A – PROHAB SÃO CARLOS, doravante denominada Contratante;

II-2. A obra será fiscalizada por técnicos pertencentes à PROHAB, que serão doravante denominados como Fiscalização;

II-3. A obra será conduzida por pessoal pertencente à empresa Proponente vencedora da licitação, que será doravante denominada Contratada;

II-4. Fica entendido que o projeto, as especificações e toda a documentação da licitação são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido;

II-5. A PROHAB exige que a Proponente faça uma visita técnica e o reconhecimento geral do local onde se desenvolverão os trabalhos, a fim de colher dados relativos às peculiaridades desta obra, tais como localização e acesso ao canteiro de obras, locais a serem demolidos e medidas de isolamento e proteção;

II-6. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, obedecer às especificações da ABNT, do projeto e serem aprovados pela Fiscalização antes de sua utilização;

II-7. A Contratada será obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, da execução das obras e dos serviços contratados, facultando à Fiscalização, a qualquer hora, o acesso a todas as partes das obras Contratadas. Obriga-se também a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependência onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo, mesmo que de propriedade de terceiros;

II-8. A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o exame do ensaio de laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e qualidade, correndo sempre as despesas por conta da Contratada;

II-9. A Contratada obriga-se a retirar da obra qualquer material impugnado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da impugnação;

II-10. A mão de obra a se empregar para a execução da obra será sempre de inteira responsabilidade da Contratada, devendo ser de primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com o projeto;

II-11. A Contratada obriga-se a iniciar qualquer demolição exigida pela Fiscalização dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da exigência, correndo por sua exclusiva conta as despesas decorrentes das referidas demolições e reexecução dos trabalhos, sem que isto implique em um aumento de prazo de execução;

II-12. A PROHAB se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações no projeto que impliquem na redução ou aumento do volume de serviços, baseando-se, para tanto, na relação dos preços unitários básicos e em quantidade levantadas pela Fiscalização nos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93 e pelo Decreto 7983/2013.

II-13. As exigências e a função da fiscalização não eximem a Contratada das responsabilidades assumidas na execução de obra;

II-14. A Contratada deverá manter na obra, pelo menos 01 (um) engenheiro, dando assistência diária ao seu pessoal durante a execução da mesma;

II-15. O engenheiro preposto será o responsável pela execução e deverá ser mantido na obra, tendo autoridade para atuar em nome da Contratada e recebendo as instruções e decisões da Fiscalização;

II-16. O engenheiro preposto não poderá ser substituído, salvo por motivo de força maior devidamente comprovado. Este fato deverá ser comunicado com devida antecedência enviando-se o currículo do novo engenheiro responsável à PROHAB, a qual poderá aceitar a mudança ou não;

II-17. A Contratada deverá fornecer, a pedido da Fiscalização, a qualquer momento, todas as informações relativas à execução das obras, sem que tal atitude implique em responsabilidade da fiscalização sobre a ação da mesma;

II-18. Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá à Contratada fornecer e conservar, pelo período que for necessário, equipamentos mecânicos e ferramental adequado, e a contratar mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiros que possa assegurar o progresso satisfatório às obras;

II-19. À Contratada caberá a responsabilidade das instalações provisórias dentro do canteiro de obras;

II-20. O fornecimento de todos os materiais, ferramental, equipamentos e mão de obra expressamente referidos nas instruções de concorrência e/ou neste Caderno de Encargos deverão ser fornecidos pela Contratada;

II-21. A PROHAB se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único exclusivo dos trabalhos já executados, e a aquisição por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no local da obra e a ela destinados;

II-22. A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar á PROHAB ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos serviços contratados, isentando a PROHAB de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

II-23. Fica entendido que a simples ocorrência de chuvas não justifica a prorrogação do prazo, salvo quando se tratar de temporais ou períodos excepcionais de chuvas plenamente reconhecidos e justificados pela Fiscalização da obra;

II-24. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos serviços será da Contratada. Consequentemente, ela não poderá solicitar prorrogações de prazo, nem justificar retardamento na conclusão dos serviços, em decorrência de fornecimento deficiente de materiais;

II-25. Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por: acidentes de trabalho, de execução das obras e de serviços contratados; uso indevido de patentes registradas; e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, pela destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma pela PROHAB, bem como pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública;

II-26. A PROHAB não se responsabilizará por qualquer pertence da Contratada, colocado nos próprios canteiros onde deverá executar os serviços;

II-27. A apresentação de uma proposta na licitação é considerada como evidência de que a concorrente examinou completamente todos os projetos, especificações, materiais cedidos pela PROHAB e documentação deste memorial, que as comparou todas as informações entre si e que obteve da PROHAB, através de formalização encaminhada à Comissão Permanente de Licitações, informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar sua proposta;

II-28. O ato de apresentar uma proposta significará também que a proponente considerou a documentação da licitação suficiente para preparar uma proposta de forma totalmente satisfatória;

II-29. O orçamento deverá ser fornecido de acordo com os itens constantes do modelo apresentado, devendo a Proponente colocar seus preços unitários, totais e valor global da proposta, bem como indicar a composição do B.D.I.;

II-30. Os quantitativos e preços unitários deverão ser arredondados com, no máximo, duas casas decimais. Os preços unitários da planilha proposta não deverão ser superiores aos apresentados na planilha de orçamento básico, e que a composição do BDI deve atender aos limites apresentados neste Caderno de Encargos (item II-32);

II-31. A Contratada deverá satisfazer, por sua conta, as obrigações relacionadas com as leis trabalhistas e sociais, com o seguro de acidentes de seus operários ou empregados, bem como, a quitação das exigências municipais, estaduais ou federais. Os comprovantes serão apresentados à Fiscalização quando exigidos;

II-32. Salvo menção em contrário, devidamente explicitada, todos os preços unitários e/ou globais incluem, em sua composição, os custos relativos à:

- Materiais: fornecimento, carga, transporte, descarga, estocagem, manuseio e guarda de materiais;

- Mão de obra: funcionários da Contratada ou de subcontratadas previamente autorizadas pela Contratante, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e social, equipamentos de proteção, tais como luvas, capas, botas, capacetes, máscaras e quaisquer outros necessários à segurança e proteção pessoal;

- Veículos e equipamentos: disponibilização, operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos de sua propriedade ou locados, necessários à execução das obras;

- Ferramentas, aparelhos e instrumentos: disponibilização, operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos de sua propriedade ou locados, e necessários à execução das obras;

- Materiais de consumo: combustíveis, graxas, lubrificantes e demais materiais de uso geral;

- Água e energia elétrica: fornecimento, instalação, operação e manutenção dos sistemas de distribuição, tanto para canteiro como para a execução das obras;

- Segurança e vigilância: fornecimento, instalação, operação e manutenção dos equipamentos contra fogo e todos os demais destinados à prevenção de acidentes, assim como de pessoal habilitado à vigilância das obras;

- Ônus diretos e indiretos: encargos sociais e administrativos, impostos, taxas, amortizações, seguros, juros, lucros e riscos, horas improdutivas de mão de obra e de equipamentos e quaisquer outros encargos relativos ao BDI – índice dos Benefícios e Despesas Indiretas;

- Abaixo os limites dos componentes do B.D.I., observando que a soma dos índices dos componentes, não poderá ultrapassar o total de 25,00%:

| Item Componente | Mínimo (%) | Médio (%) | Máximo (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantia | 0,00 | 0,21 | 0,42 |
| Risco | 0,00 | 0,97 | 2,05 |
| Despesas Financeiras | 0,00 | 0,59 | 1,20 |
| Administração Central | 0,11 | 4,07 | 8,03 |
| Lucro | 3,83 | 6,90 | 9,96 |
| Tributos | 6,03 | 7,65 | 9,03 |

O I.R. (Imposto de Renda) e a C.S.L.L. (Contribuição Social s/ Lucro Líquido) não devem ser considerados como TRIBUTOS na composição do B.D.I.

II-33. A Fiscalização considerará a obra como entregue quando todos os serviços estiverem devidamente concluídos e aceitos pela mesma, livres de quaisquer encargos previdenciários, encargos sobre prestação de serviços e demais emolumentos prescritos por lei;

II-34. A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da Contratada - condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços – serão, sempre que necessário, submetidos a verificações, ensaios e provas para tal fim aconselháveis;

II-35. A Contratada deverá providenciar e manter em bom estado a sinalização de obra conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, previamente aprovada pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

II-36. A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas, pela Contratada, providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra;

II-37. A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros;

II-38. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições desta Especificação, do Contrato ou do Projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT;

II-39. A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes;

II-40. A Contratada deverá estar sempre em condições de atender à Fiscalização e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre a programação e o andamento da obra, a peculiaridade dos diversos trabalhos e tudo o mais que a Fiscalização julgar necessário;

II-41. A Contratada será obrigada a afastar do serviço e do canteiro de trabalho todo e qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento da obra ou a ordem do canteiro;

II-42. A Contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela PROHAB, salvo aqueles que se caracterizem como necessários à segurança da obra;

II-43. As medições e o controle tecnológico dos materiais e serviços relativos à obra contratada, em especial o controle dos materiais, controle de pavimentos, controle de concreto e serviços de terraplenagem, ficarão a cargo da Contratada, podendo ser verificados pela Contratante através de empresa(s) especializada(s), subcontratada (s) pela PROHAB, a qualquer tempo;

II-44. A subcontratação e/ou terceirização de serviços por parte da Contratada deverá ter a sua necessidade tecnicamente justificada e submetida à prévia aprovação e autorização por parte da Contratante;

II-45. As quantidades apresentadas nas planilhas de orçamento anexas deverão ser respeitadas, não podendo a proponente efetuar qualquer alteração, devendo somente preencher os preços unitários e a composição do BDI, resultando num preço total global irreajustável, não podendo a Contratada, após a adjudicação e contratação, pleitear aditamentos em função de eventuais quantitativos com valores diferentes dos reais.

III – SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO

III-1. Aspectos Gerais:

- Deverá ser observada a legislação sobre “Segurança e Higiene do Trabalho”, bem como as normas e instruções de segurança;

- Deverão ser consideradas todas as obrigações da Contratada quanto à segurança, saúde, conforto e meio ambiente, devendo ser atendida todas as especificações apresentadas pela NR 18, NR 24, NR 34, entre outras.

- Deverão ser protegidas todas as propriedades públicas e privadas, contra quaisquer danos oriundos dos serviços;

III-2. Não deverá ser interrompido o funcionamento de qualquer serviço de utilidade pública, sem a expressa autorização do órgão competente. Para tal, deverão ser empenhados todos os esforços e meios possíveis à manutenção da plena integridade das instalações relacionadas a tais serviços;

III-3. Os danos causados às propriedades privadas e às de utilidade pública na execução das obras, deverão ser reparados no menor prazo possível;

III-4. Durante a execução das obras deverá ser dada a necessária atenção aos riscos de acidentes com o próprio pessoal e com terceiros. Com este fim, deverão ser obedecidas as exigências do Código Nacional de Trânsito e das normas locais porventura existentes, podendo ainda ó órgão competente determinar o isolamento do local de trabalho por meio de tapumes resistentes, de modo a evitar a queda de pessoal ou veículos nas valas abertas;

III-5. As áreas de trabalho deverão ser isoladas por cercas de isolamento com trama horizontal na cor laranja;

III-6. Deverá ser considerado nos custos da planilha orçamentária, caso não especificado na mesma, a colocação no local da obra de sinalização de trânsito adequada de acordo com as especificações do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito ou seguindo os padrões utilizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP, ou pelo Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN;