RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

TOMADA DE PREÇOS 05/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO 320/2017

Aos 03 (três) dias do mês de outubro do ano de 2017, às 9h00, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações para responder ao Pedido de Esclarecimento encaminhado via e-mail pela empresa G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – EPP, referente à licitação em epígrafe.

QUESTIONAMENTO

“Primeira dúvida, estas luminárias são todas do mesmo modelo?

Notei que utilizaram o mesmo valor base para compor luminárias de 86W e 34W tipo pétala, também notei que o mesmo valor é aplicado para luminária ornamental 45W.

No memorial descritivo apenas aparece referencia de luminária urbana (45W) e luminária modular para as de 34W e 86W, devemos considerar o fluxo luminoso e a potência máxima para composição dos custos?”.

RESPOSTA

Sim.

QUESTIONAMENTO

“Podemos utilizar como referencia luminárias do tipo DEMAPE? (http://www.demape.com.br/?categoria_produtos=luminaria-publica-led).”

RESPOSTA

Não há nenhuma restrição desde que atenda as especificações.

QUESTIONAMENTO

“A Segunda dúvida é em relação aos refletores, vi que os modelos possuem potências diferentes e o preço de todos são o mesmo, os valores estão corretos? Estou com esta dúvida, pois na especificação técnica é solicitado refletores de alto rendimento, o custo do mesmo é mais alto do que a referencia utilizada da CPOS, realmente os valores são os mesmos?”

RESPOSTA

Padrão e preço estão corretos conforme planilha e memorial descritivo. Não há nenhuma restrição quanto às marcas. Os licitantes devem se atentar a produtos que cumpram as especificações técnicas, uma vez que serão solicitadas amostras dos produtos da empresa vencedora.

Luiz Valentie de Oliveira Neto

Presidente

Viviane Século Sabaini

Membro

Carolina Labaki Silva

Membro